| 激光跟踪仪站位测量记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工装/产品图号 |  | (1) |  |
| 操作者 |  | (2) |  |
| 工作名称 |  | (3) |  |
| 标尺理论长度 |  | (4) |  |
| 测量设备型号及编号 |  | (5) |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 检查项 |  | 结果 |
| 1 | 对于波音项目，是否进行了跟踪仪现场检查并合格？ |  | (6) |
| 2 | 设备是否进行比例补偿？ |  | (7) |
| 3 | 起始阶段的工装/产品温度 |  | (8) |
| 4 | 起始阶段的标尺温度 |  | (9) |
| 5 | 起始阶段的标尺测量值 |  | (10) |
| 6 | 结束阶段的工装/产品温度 |  | (11) |
| 7 | 结束阶段的标尺温度 |  | (12) |
| 8 | 结束阶段的标尺测量值 |  | (13) |
| 9 | 最大的漂移点偏差 |  | (14) |
| 备注： (15) |  |  |  |

填写说明

（1）：测量操作者填写测量的工装/产品图号。

（2）：测量操作者签字并注明日期。

（3）：测量操作者填写激光跟踪仪软件中该站位的工作名称。

（4）：测量操作者填写经计量鉴定的标尺的长度。

（5）：测量操作者填写所使用的激光跟踪仪的型号和编号。

（6）：对于波音项目，如进行了激光跟踪仪现场检查并合格，测量操作者在此栏填写“是”；如未进行激光跟踪仪现场检查或激光跟踪仪现场检查不合格，测量操作者在此栏填写“否”。对于波音以外的项目，此栏填写“N/A”或“/”。

（7）：如使用激光跟踪仪对测量件进行了比例补偿，测量操作者在此栏填写“是”，否则此栏填写“否”。

（8）：测量操作者填写建立基准坐标系时的工装/产品的温度。

（9）：测量操作者填写建立基准坐标系后测量标尺时的标尺温度。

（10）测量操作者填写建立基准坐标系后的标尺测量结果。

（11）：测量操作者填写数据采集完成时工装/产品的温度。

（12）：测量操作者填写数据采集后测量标尺时的标尺温度。

（13）：测量操作者填写数据采集后的标尺测量结果。

（14）：测量操作者填写测量过程中漂移点偏差的最大值。

（15）：测量操作者填写所使用的图纸/规范中未规定的适配器或反射器等特殊信息。