| 测量设备处置单 Disposition Sheet For M&T Equipment 编号：D-2022-001(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号No. | 设备名称Description |  |  |  | 设备型号Model |  |  |  |  | 设备编号Series No. |  |  |
| 1(2) | 数显卡尺（3） |  |  |  | 0-150mm(4) |  |  |  |  | 3010001(5) |  |  |
| 原因 Reason （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 已经损坏 Damaged |  |  |  | □ 工作异常 Work Unusual |  |  |  | ☑ 示值超差 Out of Tolerance |  |  |  |  |
| □ 标识问题 Identification Issue |  |  |  | □ 丢失 Lost |  |  |  | □ 暂时不用 Temporarily not used |  |  |  |  |
| □ 无法送检 Unable to test |  |  |  | □ 其它 Else: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题具体描述及处理建议Problem description and treatment suggestion: 该数显卡尺定检超差，申请报废。购入日期：2010年，原值150元，净值0元。(7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 Department |  |  | 质量安环部(8) |  |  |  | 日期 Date |  |  |  |  | 2022.1.10(9) |
| 填写人 Filled out by |  |  | 张三 2022.1.10(10) |  |  |  | 主管领导 Sign by Manager |  |  |  |  | 李四 2022.1.10（11） |
| 处置Disposition （12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 降级使用 Down Grade |  |  |  | ☑ 报废 Scrape |  |  |  |  | □ 重新检定 Re-calibration |  |  |  |
| □ 封存 Withhold |  |  |  | □ 注销 Logout |  |  |  |  | □ 延期 Delay |  |  |  |
| □ 修理 Repair |  |  |  | □ 其它 Else |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置详述Disposition details: 该数显卡尺定检超差，请核查用该卡尺测量过产品的符合性。（13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查 Reviewed by |  | 王五 2022.1.10(14) |  |  |  | 批准 Approved by |  |  |  |  | 赵六 2022.1.10(15) |  |
| 备注Remarks 无（16） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

（1）理化计量室计量人员填写编号，编码规则为D-××××（年份）-×××（序号）。

（2）~（10）由使用单位人员填写。

（2）填写顺序号，从1、2……顺序写。

（3）填写设备名称。

（4）填写设备型号。

（5）填写的设备编号。

（6）填写申请处置的原因。

（7）填写具体问题描述问题及处理建议。

（8）填写本单位名称。

（9）填写申请日期。

（10）签字确认，并注明日期。

（11）使用单位主管领导签字确认，并注明日期。

（12）理化计量室计量人员提出处置意见。

（13）理化计量室计量人员对处置情况进行详述。

（14）理化计量室计量人员签字确认，并注明日期。

（15）理化计量室主管领导签字确认，并注明日期。

（16）所有人员如有补充说明，均可在备注栏描述。