| 测试和校准技术要求单 Testing and Calibration Technical Requirement Sheet （1） □ 测试 Test ☑ 校准Calibration □ 调整和修理Adjustment and Repair |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 Unit： 质量安环部（2） |  | 日期Date： 2025.1.5（3） |  |  | 表单编号No.： T-2025-0001（4） |
| 设备名称Equipment description： 数显卡尺（5） |  |  | 设备型号 Equipment Model： 0-150mm（6） |  |  |
| ☑ 设备位置（需现场校准时）Equipment location (as field calibration required)： A02厂房114室（7） |  |  | 设备编号Equipment No.： 3010001（8） |  |  |
| 测试和校准要求Testing and Calibration Requirement：（9） 1.依据文件Reference Document ☑ 国家计量检定规程（JJG）National Verification Regulations for Metrology □ 其他文件编号Other Documents No.： 2.测试和校准范围 Testing and Calibration Range ☑ 无特殊要求 （None） □ 特殊要求（Yes）： 3.测量项目（参数）及其准确度 Items (parameters) Measured and Accuracy ☑ 无特殊要求 （None） □ 特殊要求（Yes）： 4.校准周期Calibration Period □ 无特殊要求 （None） ☑ 特殊要求（Yes）：6个月 5.记录Records ☑ 校准记录Calibration □ 报告Report 6.其它Others： |  |  |  |  |  |
| 调整和修理要求（包括设备故障描述）Adjustment and Repair Requirement (including failure descriptions)： 无（10） □ 依据文件编号Reference Document No.： |  |  |  |  |  |
| 备注 Remarks： 无（11） |  |  |  |  |  |
| 编制Developed by： 张三 20251.5（12） | 审查Reviewed by： 李四 20251.5（13） |  |  | 质量安全部审查Verified by QD： 赵五 2025.1.5（14） |  |

填写说明Instructions for Filling：

（1）~（3），（5）~（12）由工程技术部技术人员填写。

（1）勾选判定对测量设备进行测试、校准还是调整和修理。

（2）填写本单位名称。

（3）填写填表日期。

（4）理化计量室计量人员填写表单编号，编码规则： T-××××（年号）-×××（序号）。

（5）填写设备名称。

（6）填写设备型号。

（7）当需要现场校准时，填写设备位置。

（8）填写设备编号。

（9）填写该设备提出的技术要求依据的文件表号，具体描述对测量设备的测试和校准要求。

（10）当需要对设备进行调整和修理时，填写该设备提出的技术要求依据的文件表号，填写对设备的调整和修理要求，描述设备故障情况。

（11）当有其它内容需补充时，可在备注中描述。

（12）编制者确认签字，并注明日期。

（13）由工程技术部部长确认签字，并注明日期。

（14）由理化计量室计量人员确认签字，并注明日期。