# 1、目的

# 为规范质量管理体系所需的计量管理过程，特制定本管理程序。

# 2、范围

# 本程序规定了计量相关管理要求。

# 3、术语和定义

# 无

# 4、职责和权限

无

# 5、工作程序

# 5.1 计量管理过程包括测量设备的管理、测量设备的计量确认、不合格测量设备的管理、委托测量的管理、测量软件的管理5个子过程。

# 5.2 使用监视或测量活动验证产品的符合性时，应确定并提供相应的监视和测量资源。

# 5.2.1 提供的资源应适合所进行的监视和测量活动的类型。

# 5.2.2 提供的资源应得到维护，以确保持续适合其用途。

# 5.2.3 应记录提供监视和测量资源的相关信息。

# 5.3 监视和测量设备包括但不限于试验硬件、试验软件、自动化的测试设备（ATE）和用于生成验证数据的绘图仪，也包括用于提供产品和服务符合性证据的个人拥有的和顾客提供的设备。

# 5.4 测量设备的管理

# 5.4.1 应对测量设备从需求确定、购置、入厂验收、用前校准、使用、周期校准、延期、准用、维修、降级、报废及报废后处置等全过程实施动态管理，以保证测量设备校准、检验、测量和试验过程满足要求且有效。

# 5.4.2 应建立、实施和保持一个要求校准或检定(验证)的监视和测量设备的召回过程。

# 5.4.3 应建立和维护公司各单位在用测量设备信息数据库。保持测量设备的清单，该清单应包括设备型号、唯一性标识、位置，和校准或检定（验证）方法、频率与可接受准则。

# 5.4.4 在用测量设备应具备满足预期使用要求的计量特性（如准确度、稳定性、测量范围和分辨力等）。

# 5.4.5 应编制并执行测量设备的使用与维护计划，保证使其处于完好、可用状态，以满足产品实现的要求。

# 5.4.6 对于操作/使用较复杂的监视、测量装置，应编制易于操作的使用说明书，保证操作/使用的正确性。

# 5.5 测量设备的计量确认

# 5.5.1 当要求测量溯源时，或认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测

# 量设备应：

# a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；

# b) 予以标识，以确定其状态；

# c) 予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果实效的调整、损坏或退化。

# 5.5.2 可以委托外部计量机构对公司的测量设备进行确认。量值溯源的委托单位必须是经过有关政府计量行政管理部门批准的法定或具有相应资格的计量机构。

# 5.5.3 为监视计量确认工作的可靠性，应定期对测量设备进行抽检。测量设备的抽检品种和数量应在分析上月测量设备统计指标的基础上制定。

# 5.5.4 校准和检定应在适宜的环境条件下进行。

# 5.5.5每个测量设备都应有自己的编号，作为这个测量设备的唯一性标记。

# 5.5.6 使用的所有测量设备（不包括通用的极限量规）均应根据其用途实行 A、B、C 分类管理。

# 5.5.7 测量设备应按分类管理要求使用标有 A、B、C 不同符号的计量标识(标识一般采用不干胶标识)。

# 5.6 不合格测量设备

# 5.6.1 当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施。

# 5.6.2 应记录对以往测量结果的有效性进行及采取的措施。

# 5.7 委托测量的管理

5.7.1 相关单位委托理化计量室进行测量时，申请中应详细说明委托测量要求。理化计量室按委托测量要求，依据相应的检测/试验方法进行测量/试验，并将测量/试验结果进行记录。

5.7.2 若理化计量室不具备相应的检测设备时，可以使用其它单位满足测量要求的设备进行测量或委托其它外部计量检测机构进行测量。

# 5.8 测量软件的管理

# 5.8.1 测量软件应具备名称和版本号。

# 5.8.2 为保证测量软件的完整性,非测量设备的操作人员禁止使用测量件。使用单位应设置密码,防止非授权的使用和更改。

# 5.8.3 测量设备、测量软件原件、拷贝件/安装包应妥善保管，远离磁源、火源。

# 5.8.4 通常情况下，在新购置测量设备或测量软件升级时，软件卖方可提供软件验证合格证明，验收软件验证合格证明时需确保其显示的软件验证依据 ASMEB89.4.10 或其它等同标准。

# 5.8.5 如购买的测量软件不具备软件验证合格证明，对于带有坐标测量功能的测量软件，使用单位进行软件验证并出具验证报告；对于不带有坐标测量功能的软件，在按照SYCX/QMS-S3-01《测量设备管理程序》实施测量设备的使用前校准时，校准方法应考虑测量软件在日常使用中的功能。

# 6、相关流程

# 无

# 7、引用文件

# SYCX/QMS-S3-01 《测量设备管理程序》

# 8、记录表格

# 无