建设项目安全生产、职业卫生、消防安全 “三同时”管理程序
1 范围
本程序规定了建设项目安全生产、职业卫生、消防安全“三同时”管理流
程。
本程序适用于建设项目安全生产、职业卫生、消防安全“三同时”的管理。
本程序依据 GLG2607 的要求编制。
2 引用文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015 年）
《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（2017 年）
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2023 年）
GLC210202《工程项目实施管理程序》
GLC210302《外购设备实施管理程序》
3 表格
3.1 规定表格
FM2607-08《建设项目“三同时”审核表》
FM2607-13《安全管理业务申请单》
3.2 引用表格
FM2605-04《安全管理室业务通知单》
FM2605-05《安全管理室业务报表》
4 术语和定义
4.1 建设项目
公司内建设项目指工程项目和外购设备，按性质可分为新建项目、扩建项
目、改建项目和技术改造项目等。
4.2 安全生产“三同时”
安全生产“三同时”是指在建设项目中，安全设施必须与主体工程同时设

GLC260702-A
2
计、同时施工、同时投产和使用(以下简称“三同时”)。
4.4 职业卫生“三同时”
职业卫生“三同时”是指在建设项目中，职业病防护设施必须与主体工程
同时设计、同时施工、同时投产和使用。
4.4 消防安全“三同时”
消防安全“三同时”是指在建设项目中，消防技术措施、设施和装置必须
与主体工程同时设计，同时施工，同时投产和使用。
5 职责
5.1 各单位建设项目申请人员负责在建设项目论证阶段提出安全生产、职业卫
生、消防安全相关要求。
5.2 规划发展部技改基建室技术员负责组织开展建设项目安全生产、职业卫生、
消防安全“三同时”工作；负责组织编制安全生产、职业病危害设施设计专篇；
负责开展建设项目消防设计备案、验收；负责组织落实建设项目实施过程中安
全生产、职业卫生、消防安全“三同时”要求。
5.3 质量安全部安全管理室/双碳推进室技术员负责研判建设项目是否需要开展
安全生产、职业卫生、消防安全“三同时”评审；负责对建设项目安全生产、
职业卫生、消防安全“三同时”内容给出专业意见；负责监督建设项目实施过
程中安全生产、职业卫生、消防安全“三同时”要求的落实；负责开展建设项
目安全生产、职业卫生预评价和验收评价；负责将新建建筑工程、财政性项目
形成的相关文件，填写 FM2101-04《项目文件归档申请单》，经审核后移交规划
发展部。
6 规定
各单位在提出建设项目申请前，需填写 FM2607-08，将安全生产、职业卫生、
消防安全专业意见纳入到技术条件中。建设项目如需要进行安全生产、职业卫
生、消防安全“三同时”评估时，规划发展部填写 FM2607-13，并附建设项目
进度计划、技术条件及论证报告等相关资料。
6.1 安全生产、职业卫生“三同时”管理
6.1.1 申请单位完成建设项目的相关申请、论证报告和技术条件的编制，均须经
过质量安全部审批。
6.1.2 需要进行“三同时”的建设项目，规划发展部在国投项目《可行性研究报

GLC260702-A
3
告》、自筹项目的论证报告、技术改造项目申请手续审批完成后，应将上述资
料通过 FM2605-05 报至质量安全部，组织质量安全部开展安全生产、职业病危
害预评价工作。质量安全部组织完成预评价工作后，填写 FM2605-04 向规划发
展部反馈预评价报告。
6.1.3 需要进行“三同时”的建设项目，规划发展部应在施工前完成安全生产、
职业病危害设施设计专篇，并纳入施工依据。建设项目实施过程中应确保安全
生产、职业病防护设施设计要求有效贯彻落实。
6.1.4 需要进行“三同时”的建设项目，规划发展部在建设项目竣工前，通过
FM2605-05 组织质量安全部开展安全生产、职业病防护设施验收评价。质量安全
部组织完成上述验收评价工作后，通过 FM2605-04 向规划发展部传递验收评价
报告。
6.1.5 建设项目安全生产、职业病防护设施设计有下列情形之一的，不得开工建
设：
无建设项目审批、核准或者备案文件的；未委托具有相应资质的设计单位
进行设计的；预评价报告由未取得相应资质的评价机构编制的；设计内容不符
合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范规定的；未采纳
预评价报告中的对策和建议，且未作充分论证说明的。
6.1.6 建设项目及其安全生产、职业病防护设施设计有下列情形之一的，应根据
建设项目及其设施设计实际情况重新编制安全生产、职业病防护设施设计：
建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的、改变安全生产、
职业病防护设施设计且可能降低安全性能的，需在施工期间重新设计的。
6.1.7 建设项目安全生产、职业病防护设施的施工应由取得相应资质的施工单位
进行，并与建设项目主体工程同时施工。
6.1.8 建设项目竣工投入生产或者使用前，规划发展部技术员应组织对建设项目
安全生产、职业病防护设施进行竣工验收，并形成书面记录备查。安全生产、
职业病防护设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。
6.2 消防安全“三同时”管理
6.2.1 按照《中华人民共和国消防法》有关要求，建设项目的消防技术措施、设
施和装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和使用。严禁未批先
建，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设项目经依
法抽查不合格的，应当停止使用。
6.2.2 按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》有关要求，规划发展部
在申请施工许可或者申请批准开工报告时，应当提供满足施工需要的消防设计

GLC260702-A
4
图纸及技术资料。
6.2.3 按照《中华人民共和国消防法》有关要求，建设项目的消防设计、施工必
须符合国家工程建设消防技术标准，按设计图纸配备合格的消防设备设施，且
安装满足国家消防安全要求。消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，
必须符合行业标准。禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
6.2.4 按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》有关要求，建设项目竣
工验收合格后，规划发展部应当及时报消防设计审查验收主管部门备案。
7 程序
见附件 1：建设项目“三同时”审核管理流程
见附件 2：建设项目“三同时”审核管理流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制
FM2607-08《建设项目“三同时”审核表》由质量安全部负责存档，保存期
限为长期。
FM2607-13《安全管理业务申请单》由质量安全部负责存档，保存期限为 6
年。