消防安全基础管理程序
1 范围
本程序规定了消防安全基础管理的流程和要求。
本程序适用于公司消防组织机构、培训教育、考评的管理。
本程序依据 GLG2607 的要求编制。
2 引用文件
GLG2607 消防安全管理规则
GLC26050302 安全环保责任追究管理程序
公安部第 109 号令 《社会消防安全教育培训规定》
3 表格
FM2607-14 消防安全违章教育表
FM2607-12 消防安全工作年度考评
4 术语和定义
4.1 消防安全委员会
公司党委书记.董事长、党委副书记.总经理任主任，分管消防安全副总经
理任副主任，其他副总经理、总经理助理、副总工程师、各单位责任人任委员。
消防安全委员会办公室设在质量安全部。
公司党委书记.董事长、党委副书记.总经理为公司消防安全责任人，分管
消防安全副总经理为公司消防安全管理人。
4.2 消防安全“四个能力”
是指检查消除火灾隐患能力；扑救初起火灾能力；组织人员疏散逃生能力；
消防宣传教育能力。
4.3 消防安全“四懂五会”
是指懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑救方法、懂火场逃生方
法。会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展
消防宣传。

GLC260701-A
2
5 职责
5.1 消防安全委员会职责：
总体负责单位消防安全管理工作，实行例会制度，年度内不少于 2 次，协
调解决消防安全管理工作中遇到的重大事项和问题。
（1）贯彻落实党和国家、集团公司消防工作方针政策及消防法律法规；
（2）负责将消防工作与公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，
批准公司消防安全年度工作计划；
（3）定期召开消防安全委员会工作会议；
（4）负责批准公司重大火险隐患的整改；
（5）负责批准为公司消防安全工作提供必要的经费及资金投入；
（6）监督公司相关部门的消防安全工作；
（7）组织审定本单位消防安全管理规章制度；
（8）审查审批本单位消防安全管理工作重要事项；
（9）组织检查公司消防安全管理工作开展情况；
（10）落实消防安全管理责任制。
5.2 公司消防安全责任人应当履行以下职责：
（1）贯彻执行消防法规，保障公司消防安全工作合规运行，掌握本公司的
消防安全情况。
（2）将消防安全工作与公司的科研生产工作统筹安排，批准实施年度消防
安全工作。
（3）为公司的消防安全提供必要的经费和组织保障。
（4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操
作规程。
（5）听取消防安全工作汇报，审批有关消防安全工作的重大问题解决措施，
主持研究重大火险隐患的整改方案。
5.3 公司消防安全管理人应当履行以下职责：
（1）组织开展消防安全管理工作，督促、检查公司年度消防安全工作计划
完成情况；
（2）组织制定消防安全制度和消防安全操作规程，并检查督促其落实；
（3）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；
（4）组织对公司进行消防安全检查，并有检查记录；

GLC260701-A
3
（5）公司消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
5.4 公司副总经理负责联系的业务区域内消防安全管理工作，定期对消防安全
重点部位进行防火检查。
5.5 公司项目副总工程师负责定期对业务项目主管范围内进行防火检查。
5.6 质量安全部消防安全职责：
质量安全部为公司消防安全业务主管部门，根据国家和地方的消防法规、
消防技术标准要求，制定并落实消防安全管理规章制度，制定消防安全工作计
划。
（1）组织制定符合公司实际的灭火和应急疏散预案并实施演练；
（2）收集和整理有关消防安全方面的信息，为领导决策提供可靠的资料；
（3）检查公司的火灾隐患，制止违章作业，督促火灾隐患的整改工作；
（4）负责消防设施器材、安全标志的维护管理；
（5）负责动火、动焊等危险作业审批；
（6）负责新改扩建及技改项目消防安全“三同时”技术审核等；
（7）负责组织公司级消防安全专项培训实施；
（8）负责每年组织开展“119 消防安全宣传月”活动；
（9）负责组织消防监控值班人员培训取证工作；
（10）负责监督检查各单位消防安全工作落实完成情况，并纳入年度考评。
5.7 各责任单位消防安全职责：
责任单位负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全
面负责。逐级落实消防安全责任制。实施和组织落实下列消防安全管理工作：
（1）组织拟定本单位年度消防工作计划，组织实施本单位日常消防安全管
理工作；
（2）组织建立本单位消防安全人员组织机构、制订消防安全管理制度和保
障消防安全的操作规程并监督检查执行情况；
（3）认真做好班组、厂级的日、周、月及节假日前的防火安全检查工作，
落实防火安全“谁检查、谁负责”的责任制度。对公司下达的隐患整改通知单
要严格落实，按期整改，如因客观条件无法立即整改，要及时上报并采取有效
暂控措施，确保安全；
（4）组织实施对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养
工作，指定专人负责，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通及消防
疏散指示标志清晰完好；
（5）组织制定灭火和应急疏散预案并建立义务消防队，每年组织开展模拟、

GLC260701-A
4
实战演练，开展消防知识、技能的宣传教育和培训；
（6）组织对作业现场开展消防安全专项检查，对违规现象予以纠正和处罚；
（7）各单位负责按要求开展二级消防安全培训和宣传工作；
（8）配合公司开展消防安全各项工作。
6 规定
6.1 消防安全专职管理人员应具备消防安全管理能力与消防专业知识；消防监
控室值班人员应取得国家颁发的消防设施操作员资质证书。
6.2 消防安全培训频次要求
质量安全部每年通过多种形式开展经常性的消防安全宣传培训教育，各单
位负责对单位内部每年至少进行一次全员消防安全培训。
6.3 消防安全培训内容要求
6.3.1 公司消防安全培训围绕以下方面开展：
(1)国家消防工作方针、政策；
(2)消防法律法规；
(3)火灾预防知识；
(4)火灾扑救、人员疏散逃生和自救互救知识；
(5)消防设备设施认识和操作的应知应会；
(6)其他应当教育培训的内容。
6.3.2 各单位消防安全培训围绕以下方面开展：
(1)公司有关消防法律法规、消防安全制度和消防安全操作规程；
(2)组织对“四个能力”、“四懂五会”提升开展培训；
(3)单位的火灾危险性和防火措施；
(4)单位消防设备设施的维护保养及使用方法；
(5)单位灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
6.3.3 单位消防安全宣传、教育、培训要有记录，按照人力资源部培训记录要
求，参加培训人员在培训后要签字确认，单位要进行存档。
6.3.4 单位应当组织新上岗和新入厂的员工进行上岗前的消防安全培训，对具
有火灾危险性的新工艺、新材料、新设备、新技术的操作实施消防安全培训。
6.4 “119 消防安全宣传月”活动开展要求
每年 11 月为全国“119 消防安全宣传月”，各单位结合活动可通过张贴宣
传标语、挂图，播放视频等方式向员工宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。
6.5 消防安全违章人员教育要求

GLC260701-A
5
针对公司消防安全检查发现的违章人员和不安全行为人员，各单位要对其
进行消防安全教育，并填写 FM2607-14《消防安全违章教育表》留存。质量安
全部对火灾事故责任人进行“四不放过”安全教育。
6.6 相关方消防安全培训管理
作业前需完成《相关方安全生产管理协议》的签订，落实消防安全管理责
任。相关方进入公司须严格遵守国家法律法规、消防安全要求，履行各项审批
手续，了解注意事项和相应消防安全责任的约定，业务实施单位及时传达公司
动火、临时用电等相关规定，并监督执行情况。
6.7 消防安全工作考评与奖惩
6.7.1 对发生火灾事故造成人员伤亡或者经济损失的单位，取消本年度评先评
优资格，实行一票否决。
6.7.2 考评内容包括严重项和一般项两个部分，详见 FM2607-12 消防安全工作
年度考评。
6.7.3 每年评选出“年度消防安全先进单位”、“年度消防安全先进个人”同
安全生产一起给予奖励。评选条件如下：
（1）领导重视，组织健全，责任明确，制度落实，确保安全，为全面完成
公司科研、生产、经营做出显著成绩的单位；
（2）积极开展消防工作的，在消防工作中有创新管理方法者；
（3）发现或堵塞重大火险漏洞，避免重大火灾事故发生，有突出贡献的单
位或个人；
（4）挖潜、改造、解决重大火险隐患，取得显著成绩的单位或个人；
（5）勇敢抢救公司财产，减免损失，有突出成绩的单位或个人；
（6）日常消防安全管理工作中、各项活动中积极参与并取得优异成绩的单
位或个人。
6.7.4 在工作中违反消防安全有关规定，不能较好的履行职责导致隐患问题或
过失事故发生，或者造成不良影响、甚至严重后果的，按照《安全环保责任追
究管理程序》进行追责问责。
7 程序
见附件 1：消防安全培训教育流程模型
见附件 2：消防安全培训教育流程说明
见附件 3：消防安全工作考评流程模型

GLC260701-A
6
见附件 4：消防安全工作考评流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制
FM2607-14《消防安全违章教育表》由质量安全部负责存档，存档期为一年。
FM2607-12《消防安全工作年度考评》由质量安全部负责存档，存档期为三
年。