消防安全管理规则
第一章 总 则
1 目的
为了加强消防安全工作管理，预防和减少火灾危害，保障公司科研生产顺
利进行，根据《中华人民共和国消防法》和公安部《机关、团体、企业、事业
单位消防安全管理规定》，认真贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，结
合公司实际情况，特制定本规则。
2 依据
AOS 管理手册
3 适用范围
本规则适用于公司消防安全管理工作。
第二章 分 则
1 消防安全管理规则包括消防安全基础管理、安全环保审核管理、消防安全隐
患排查与治理管理、消防安全重点部位管理、消防安全应急管理和易制爆危险
化学品管理6个管理流程。
2 职责
2.1 质量安全部为消防安全工作的主管部门，负责管理公司消防安全工作，履
行以下职责：
(1)认真贯彻执行消防法律、法规、规范及相关消防工作文件；
(2)组织拟定年度消防工作计划，落实日常消防安全管理工作；
(3)组织制订消防安全制度并检查督促其落实；
(4)组织实施防火检查，督促火灾隐患整改；
(5)组织指导公司重点单位（部位）制定灭火和应急疏散预案，检查预案的实施
和演练；
(6)组织统一监督管理消防设施、灭火器材、消防安全标志，提出年度的消防费
用的预算报告；

GLG2607-B
2
(7)组织管理检查、落实义务消防队工作；
(8)负责公司内部的消防审批工作；
(9)负责组织对火灾的扑救和调查，并坚持“四不放过”原则；
(10)负责公司其他消防安全管理工作。
2.2 各责任单位应当落实逐级消防安全责任，明确逐级和岗位消防安全职责并
签订责任状，确定各级、各岗位的消防安全责任人，结合本单位实际情况，设
置一名消防安全分管领导和一名兼职消防安全管理人员，消防安全分管领导和
兼职消防安全管理人员要保持相对稳定，人员发生变动时应及时与质量安全部
沟通报备。
2.2.1 公司新建、改建、扩建工程项目的消防安全必须与主体工程同时设计、同
时施工、同时投入生产和使用，规划发展部负责新改扩建项目消防建筑设计备
案、验收手续办理。新建、改建、扩建工程项目的《工程项目与用地申请单》、
《外购设备申请单》须质量安全部会签。
2.2.2 质量安全部负责监控室消防设施操作员的管理，实行24小时值班制度，每
班不得少于2人，负责监控室值班紧急情况的处理和火警信号的现场确认。消防
设施操作员，必须经过公安消防机构考试合格后持证上岗。
2.2.3 对单位采用的新材料、新设备、新工艺、新技术，必须研究其火灾危险性
的特点，并采取相应的消防安全措施，经主管部门审批后方可实施。公司内临
时动火、动焊，须经批准后方可实施动火作业。
3 消防安全基础管理
3.1 消防安全组织机构管理
成立消防安全委员会并明确职责，总体负责公司消防安全管理工作，实行
例会制度，协调解决消防安全管理工作中遇到的重大事项和问题。
3.2 消防安全培训与宣传
质量安全部通过组织多种形式开展经常性的消防安全宣传培训教育，各单
位应每年对全员进行一次消防安全培训，并按要求参加公司组织的各项培训和
“119消防安全月”等活动。
3.3 消防安全工作考评与奖惩
质量安全部负责监督检查各单位年度消防安全工作开展落实完成情况，每
年年底评选出“年度消防安全先进单位”、“年度消防安全先进个人”，并给
予奖励；对发生火灾事故单位或个人进行安全环保责任追究。
4 安全环保审核管理
建设项目须经质量安全部安全环保专业审核，从安全生产、职业卫生、消

GLG2607-B
3
防安全、环境保护、节能降碳给出专业评审意见，建设单位需按照国家要求办
理相关审查、评价、验收等事项。
5 消防安全隐患排查与治理管理
5.1 质量安全部负责组织开展公司科研生产区域消防安全隐患排查与治理工作
及监督管理；负责组织开展火灾自动报警系统装置监视、火警信号确认和处置
及消防器材的维修维护工作；负责组织对消防给水管线定期进行检查，确保管
网完好有效；负责对火灾风险识别和防火控制措施制定等进行技术指导。
5.2 各单位负责开展责任区域范围内消防安全隐患排查与治理工作，对火灾自动
报警系统装置、消防器材、电动自行车进行日常管理和维护。
6 消防安全重点部位管理
6.1 质量安全部负责按照国家法律法规、集团、沈飞要求，建立健全消防安全重
点部位管理标准并监督落实与考核，组织对消防安全重点部位进行评审和发布。
6.2 各单位负责按要求组织对责任区域范围内的消防安全重点部位开展日常管
理与检查，及时消除火灾隐患，对消防安全重点部位进行风险识别并制定防火
控制措施等。
7 消防安全应急管理
7.1 质量安全部负责组织制定突发火灾事故应急预案；负责组织开展综合消防安
全应急演练并指导各单位开展灭火和应急疏散演练；负责组织开展火灾事故原
因分析、责任判定、整改落实、善后处置等工作。
7.2 各单位负责结合公司《突发火灾事故应急预案》，针对容易发生火灾或爆炸、
人员密集等火灾危险源每年修订《灭火和应急疏散预案》，并组织按照预案开展
消防安全应急演练。
8 易制爆危险化学品安全管理
8.1 质量安全部负责易制爆危险化学品发放、领用、一次性投放的现场安全监护
和审批，合规处置报废或过期易制爆危险化学品（含包装物、容器、残渣、残
液等）。
8.2 生产单位负责查询设计技术文件/规范中的材料与国家《易制爆危险化学品
名录》同名易制爆危险化学品，并在物料需求计划备注中标注，便于易制爆危
险化学品流程管控。
8.3 器材采购部负责采购订单下达与危险化学品治安管理官网备案，将危险化
学品的单证及危品等级等运输必要信息传递至运输代理，作为其选择合规运输
方式的依据；负责向供应商索取中文化学品安全技术说明书。
8.4 供应链管理部负责易制爆危险化学品的购买合同的签订，确认易制爆危险

GLG2607-B
4
化学品供应商销售许可资质，并在合同中明确相关安全要求。
8.5 物流仓储中心负责“治安管理系统”的易制爆危险化学品虚拟入库、出库
登记，或接收、发放及保管等工作。
8.6 党委办公室/综合管理部负责易制爆危险化学品存储库、使用现场的人防、
物防、技防的落实与管理工作。
8.7 使用单位负责对易制爆危险化学品一次性投放后现场的安全管理，对本单
位产生报废、过期的易制爆危险化学品向质量安全部提出申请处置等工作。
第三章 附 则
1 本规则由质量安全部负责解释。
2 各管理流程的相互关系
见26.07 消防安全管理规则流程组逻辑关系模型
3 建立如下管理程序支持本管理规则：
GLC260701 消防安全基础管理程序
GLC260702 安全环保审核管理程序
GLC260703 消防安全隐患排查与治理管理程序
GLC260704 消防安全重点部位管理程序
GLC260705 消防安全应急管理程序
GLC260706 易制爆危险化学品安全管理程序
4 本规则自颁布之日起实施。