| 制度体系文件更改单 Change Record for Quality Management System Document |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更改记录编号 Change Record No. | G-GLG2607-01 | 文件编号 Document No. |  | GLG2607 | 文件名称 Document Name | 消防安全管理规则 |
| 文件版次 Document Rev. | B | 更改日期 Change Date |  | 2024-09-25 | 更改人 Revised by | 李晓堂 |
| 更改√ 作废 |  |  |  |  |  |  |
| 更改前内容 Before |  |  | 更改后内容 After |  |  |  |
| 1 消防安全管理规则包括消防安全培训教育、防火检查、消防应急管理和火灾隐患治理4个管理流程。 2.2.1 公司新建、改建、扩建工程项目的消防安全必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，经营发展部负责新改扩建项目消防建筑设计备案、验收手续办理。新建、改建、扩建工程项目的《工程项目与用地申请单》、《工程项目技术经济论证报告》、《工程项目技术条件》、《外购设备申请单》、《设备技术经济论证报告》、《外购设备技术条件》均须质量安全部会签。 3 消防安全培训教育 公司通过多种形式开展经常性的消防安全宣传培训教育。各责任单位对每名员工应当每年进行一次消防安全培训，并按要求参加公司组织的各项培训和演练等活动。 4 防火检查 质量安全部负责组织日常防火检查、重要节假日前消防安全检查。各单位每月要进行消防安全自查并上报检查结果。 生产单位和具有生产职能单位应建立“日、周、月”防火检查机制，分层级进行检查，按《日、周、月防火检查记录本》做好检查记录。 5 消防应急管理 质量安全部负责组织各单位每年修订消防应急预案，并结合预案开展应急疏散和灭火演练。 各单位组建义务消防队，队长由单位防火负责人担任，重点要害部位应有义务消防队员，每年按照最新修订的消防应急预案开展相应演练。遇到突发火情要立即启动本单位消防应急预案，并上报公司。 6 火灾隐患治理 6.1 隐患整改 质量安全部对存在火灾隐患的单位下达隐患整改通知单，责令限期整改。 存在隐患单位接到隐患整改通知单后要严格按照要求进行整改，确保消防安全。 6.2 消防安全工作考评与奖惩 公司每年评选出“年度消防安全先进单位”、“年度消防安全先进个人”，经消防安全委员会批准，给予奖励。 发生一般及一般以上火灾事故（造成人员伤亡的火灾事故）的否决责任单位、责任人考核期评先评优资格。 |  |  | 1 消防安全管理规则包括消防安全基础管理、安全环保审核管理、消防安全隐患排查与治理管理、消防安全重点部位管理、消防安全应急管理和易制爆危险化学品管理6个管理流程。 2.2.1 公司新建、改建、扩建工程项目的消防安全必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，规划发展部负责新改扩建项目消防建筑设计备案、验收手续办理。新建、改建、扩建工程项目的《工程项目与用地申请单》、《外购设备申请单》须质量安全部会签。 3 消防安全基础管理 3.1 消防安全组织机构管理 成立消防安全委员会并明确职责，总体负责公司消防安全管理工作，实行例会制度，协调解决消防安全管理工作中遇到的重大事项和问题。 3.2 消防安全培训与宣传 质量安全部通过组织多种形式开展经常性的消防安全宣传培训教育，各单位应每年对全员进行一次消防安全培训，并按要求参加公司组织的各项培训和“119消防安全月”等活动。 3.3 消防安全工作考评与奖惩 质量安全部负责监督检查各单位年度消防安全工作开展落实完成情况，每年年底评选出“年度消防安全先进单位”、“年度消防安全先进个人”，并给予奖励；对发生火灾事故单位或个人进行安全环保责任追究。 4 安全环保审核管理 建设项目须经质量安全部安全环保专业审核，从安全生产、职业卫生、消防安全、环境保护、节能降碳给出专业评审意见，建设单位需按照国家要求办理相关审查、评价、验收等事项。 5 消防安全隐患排查与治理管理 5.1 质量安全部负责组织开展公司科研生产区域消防安全隐患排查与治理工作及监督管理；负责组织开展火灾自动报警系统装置监视、火警信号确认和处置及消防器材的维修维护工作；负责组织对消防给水管线定期进行检查，确保管网完好有效；负责对火灾风险识别和防火控制措施制定等进行技术指导。 5.2 各单位负责开展责任区域范围内消防安全隐患排查与治理工作，对火灾自动报警系统装置、消防器材、电动自行车进行日常管理和维护。 6 消防安全重点部位管理 6.1 质量安全部负责按照国家法律法规、集团、沈飞要求，建立健全消防安全重点部位管理标准并监督落实与考核，组织对消防安全重点部位进行评审和发布。 6.2 各单位负责按要求组织对责任区域范围内的消防安全重点部位开展日常管理与检查，及时消除火灾隐患，对消防安全重点部位进行风险识别并制定防火控制措施等。 7 消防安全应急管理 7.1 质量安全部负责组织制定突发火灾事故应急预案；负责组织开展综合消防安全应急演练并指导各单位开展灭火和应急疏散演练；负责组织开展火灾事故原因分析、责任判定、整改落实、善后处置等工作。 7.2 各单位负责结合公司《突发火灾事故应急预案》，针对容易发生火灾或爆炸、人员密集等火灾危险源每年修订《灭火和应急疏散预案》，并组织按照预案开展消防安全应急演练。 8 易制爆危险化学品安全管理 8.1质量安全部负责易制爆危险化学品发放、领用、一次性投放的现场安全监护和审批，合规处置报废或过期易制爆危险化学品（含包装物、容器、残渣、残液等）。 8.2 生产单位负责查询设计技术文件/规范中的材料与国家《易制爆危险化学品名录》同名易制爆危险化学品，并在物料需求计划备注中标注，便于易制爆危险化学品流程管控。 8.3 器材采购部负责采购订单下达与危险化学品治安管理官网备案，将危险化学品的单证及危品等级等运输必要信息传递至运输代理，作为其选择合规运输方式的依据；负责向供应商索取中文化学品安全技术说明书。 8.4 供应链管理部负责易制爆危险化学品的购买合同的签订，确认易制爆危险化学品供应商销售许可资质，并在合同中明确相关安全要求。 8.5 物流仓储中心负责“治安管理系统”的易制爆危险化学品虚拟入库、出库登记，或接收、发放及保管等工作。 8.6 党委办公室/综合管理部负责易制爆危险化学品存储库、使用现场的人防、物防、技防的落实与管理工作。 8.7 使用单位负责对易制爆危险化学品一次性投放后现场的安全管理，对本单位产生报废、过期的易制爆危险化学品向质量安全部提出申请处置等工作。 |  |  |  |
| 更改/作废原因：完善程序，明晰职责。 Reason: |  |  |  |  |  |  |