加强单位“四个能力”建设

构筑单位消防安全防火墙

厂级防火安全检查记录本

单位名称：

消防安全“四个能力”

1.提高单位检查消除火灾隐患的能力；设置相关人员，建立消防制度，早发现隐患，早处理。

2.提高单位组织扑救初起火灾的能力；设置专职或志愿消防人员，在火灾初期能够有组织的处理火情。

3.提高单位组织人员疏散逃生的能力；定期开展消防演练，确保人员能掌握相关自救和消防知识。

4.提高单位消防宣传教育培训的能力。多宣传和普及消防知识，消防设施应设置在醒目的地点，定期有人进行维护。

“四懂”

懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑救方法、懂火场逃生方法。

“五会”

会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展消防宣传。

单位消防重点部位：

| 序号 | 消防安全重点部位名称 | 级别 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

生产单位消防安全职责：

(一)  认真贯彻执行公司各项消防安全规章制度，做好厂级的消防安全工作；

(二)  对本单位职工进行消防安全教育，对重点部位、特殊工种工人有针对性的经常进行教育培训，建立考核制度；

(三)  督促落实工区、班组的日检查，负责厂级周检查、月评比活动，对查出的问题本着“三不交”的原则（即：班组能解决的不交工区，工区能解决的不交厂（厂能解决的不交公司），进行定人、定时、定措施整改，保证安全；

(四)  负责与所管单位（班组、工区、室）签订消防安全责任状；

(五)  负责组织本单位义务消防队的学习和训练，对消防设施、灭火器材要指定专人负责维护保养，确保好用；

(六)  对厂级重点部位要加强管理，做到“四有”（即：有防火负责人，有防火安全制度，有灭火器材，有义务消防组织）；

(七)  保证本管区内道路畅通，严禁堵塞消防通道和压盖消火栓；

(八)  积极协助调查火灾原因，保护好火灾现场，主动提供情况，写出事故报告，对责任者提出处理意见，提出整改措施；

(九)  对单位采用的新材料、新设备、新工艺，必须研究其火灾危险性的特点，并采取相应的消防安全措施，经主管部门审批后方可实施。

检查内容

每月检查内容：

1、检查公司下发的消防安全管理文件要求落实情况。

2、检查逐级领导防火责任制和岗位工人防火责任制是否落实。

3、检查发现的火灾隐患是否得到了及时整改和有效控制活动。

4、监督检查各班组消火栓、灭火器每月是否按要求点检完成。

5、检查各班组是否及时认真填写防火检查记录本。

6、检查现场是否有消防违章违章用电情况、配电设备等电气设备周围堆放可燃物、违章吸烟、违章使用明火、违章使用易燃易爆试剂。

7、检查消防安全重点部位日常防火措施落实情况。

8、节假日前消防安全自查与整改。

9、冬季供暖前防火安全自查。

10、检查其他消防安全情况。

| 人 员 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全员 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 厂级 消防安全领导 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 厂级 消防安全责任人 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查无问题画√，有问题在备注填写，并上报质量安全部。

检查内容

每月检查内容：

1、检查公司下发的消防安全管理要求是否在落实到最小管理单元。

2、检查各级领导是否履行消防安全职责。

3、检查发现的火灾隐患是否得到了及时整改和有效控制。

4、监督检查各班组消火栓、灭火器每月是否按要求点检完成（箱体、标识、玻璃、水枪、水带、阀门、起泵按钮、接扣、密封圈等保持完好；灭火器铅封、压力表、软管完好、齐全，灭火器瓶体在有效期内且无锈蚀、变形和积灰等现象，灭火器压力指向绿色区域）。

5、检查各班组是否及时认真填写防火检查记录本。

6、检查现场是否有违章用电情况，电气设备周围堆放可燃物、违章使用明火和易燃易爆试剂。

7、检查消防安全重点部位火灾防范措施落实情况。

8、是否开展节假日前开展消防安全隐患自查，隐患问题均落实整改措施。

9、冬春季自查所属区域范围内建筑物周围的可燃物清理情况。

10、检查其他消防安全情况。

| 人 员 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全员 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 厂级 消防安全领导 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 厂级 消防安全责任人 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

问题项表格

| 检查日期 | 检查问题 | 整改计划完成时间 | 整改负责人 | 整改完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：检查无问题画√，有问题在备注填写，并上报质量安全部。