加强单位“四个能力”建设

构筑单位消防安全防火墙

班组级防火安全检查记录本

单位名称：

消防安全“四个能力”

1.提高单位检查消除火灾隐患的能力；设置相关人员，建立消防制度，早发现隐患，早处理。

2.提高单位组织扑救初起火灾的能力；设置专职或志愿消防人员，在火灾初期能够有组织的处理火情。

3.提高单位组织人员疏散逃生的能力；定期开展消防演练，确保人员能掌握相关自救和消防知识。

4.提高单位消防宣传教育培训的能力。多宣传和普及消防知识，消防设施应设置在醒目的地点，定期有人进行维护。

“四懂”

懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑救方法、懂火场逃生方法。

“五会”

会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展消防宣传。

灭火器使用方法：

1、当发生火灾时边跑边将筒身上下摇动数次。

2、拔出安全梢，筒体与地面垂直手握胶管。

3、选择上风位置接近火点3-5米，将皮管对准火苗根部

4、用力压下握把，左右扫射向前推进，将干粉喷向火焰根部。

消火栓使用方法：

1、打开消火栓门，按下内部火警按钮（按钮是报警和启动消防泵的）。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

3、另一人接好水带和阀门口。

4、逆时针打开阀门水喷出即可。

注：电起火要确定先切断电源。

班组人员学习签字：

厂房（工区）疏散平面图

工区（段）长、班组长防火职责

(一)  负责本工区（段）、班组的消防安全管理，具体组织贯彻落实消防安全措施；

(二)  对本工区（段）、班组的工人和新上岗的工人进行消防安全教育；

(三)  坚持周检查、日检查制度，发现问题及时解决和上报；

(四)  在布置生产任务的同时，布置消防安全工作；在组织生产作业时，向工人交待防火注意事项；

(五)  管理好本工区（段）、班组的火源、电气设备以及各种易燃易爆物品。

通用检查内容

班前检查：

电气线路、电源开关、用电设备是否正常。

消防设备设施器材是否完好。

上班时间：

是否擅自接拉电线或增加用电负荷。

违章用电情况，配电设备等电气设备周围堆放可燃物。

违章吸烟、违章使用明火。

违章使用易燃易爆试剂。

班后检查：

是否关闭电源。

有无遗留火种。

其他消防安全情况。

附近安全出口疏散通道是否畅通，有无堵塞、占用情况。

日检查项：1、消防设备设施是否完好有效；2、电器线路是否老化，是否及时关闭电源；3、是否遗留火种；4、危化品是否按要求存放和使用；5、消防设备设施及电源是否被遮挡或占用，消防通道是否畅通；6、是否有违章 吸烟现象；7、可燃垃圾是否及时清理；8、是否存在违章用电、用火、动焊现象等。

周检查项：1、各班组是否及时认真填写消防检查记录本；2、消防设备设施是否完好有效；3、电气线路是否老化，是否及时关闭电源；4、是否遗留火种；5、危化品是否按要求存放和使用；6、消防设备设施及电源是否被遮挡或占用，消防通道是否畅通；7、是否有违章吸烟现象；8、可燃垃圾是否及时清理；9、是否存在违章用电、用火、动焊现象等。

| 人员 | 每天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组 | 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工区 | 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无问题画√，有问题在备注填写，并上报本单位消防安全主管领导。

问题跟踪

| 检查日期 | 检查问题 | 整改计划完成时间 | 整改负责人 | 整改完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |