| 消火栓检查记录卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 年 检 查 项 目 |  |  | 检查人 |
| 1月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 2月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 3月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 4月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 5月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 6月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 7月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 8月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 9月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 10月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 11月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |
| 12月 日 | 部件齐全 □ | 阀门无渗漏 □ | 卫生良好 □ |  |

编号：

注：设备正常打√，不正常打×。部件齐全：是指水带、水枪、接扣、密封圈、起泵按钮完好有效。

消防器材检查说明

消防器材箱的维护保养

一、消防器材前严禁堆放物品，存取方便。

二、消防器材箱外观保持完好整洁，箱门正常开启，使用方法标识完好。责任卡编号、检查人、监督人信息准确，填写规范，字迹工整。

消火栓的维护保养

一、应存放在干燥通风、温度适宜、取用方便之处，远离热源。

二、消火栓水带、接扣、密封圈、水枪、报警按钮完好无老化，阀门无漏水，管道水压力满足要求。（水带6年有效期）

三、起泵按钮完好，并且在4-6秒内闪烁一次。

四、消火栓箱体、玻璃完好。

消防设备管理规定

一、任何个人不得以任何借口将消防器材用于消防无关方面。

二、禁止在非火警时擅自使用或移动消防设施及消防器材。

三、消防设施及消防器材应专人管理，做好每月点检记录工作，确保消防设施及消防器材处于正常状态。

用您的责任和细心谱写消防安全的永恒旋律