消防控制室值班记录表

序号：

| 火灾报警控制器运行情况 |  |  |  |  |  |  | 报警、故障 部位、原因 及处理情况 |  | 控制室内其他消防系统运行情况 |  |  |  |  |  | 报警、故障 部位、原因 及处理情况 | 值班情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 故障 | 火警 |  | 故障 报警 | 监管 报警 | 漏报 |  |  | 消防系统及其 相关设备名称 | 控制状态 |  |  | 运行状态 |  |  | 值班员 |  |  | 值班员 |  | 值班员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时段 | ~ |  | 时段 | ~ | 时段 | ~ |
|  |  | 火警 | 误报 |  |  |  |  |  |  | 自动 |  | 手动 | 正常 | 故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间记录 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警 控制器日 检查情况 记录 |  | 火灾报警 控制器型号 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  | 检查人 |  | 故障及处理情况 |  |  |
|  |  |  |  | 自检 |  | 消音 |  | 复位 |  |  | 主电源 |  |  | 备用电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消动设施故障维修记录表》，将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏。 注1：交接班时，接班人员对火灾报警控制器进行日检查后，如实填写火灾报警控制器日检查情况记录；值班期间按规定时限、异常情况出现时间如实填写运行情况栏内相应内容，填写时，在对应项目栏中打“✓”；存在问题或故障的，在报警、故障部位、原因及处理情况栏中填写详细信息。 注2：本表为样表，使用单位可根据火灾报警控制器数量、其他消防系统及相关设备数量及值班时段制表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签字：