| 制度体系文件更改单 Change Record for Quality Management System Document |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更改记录编号 Change Record No. | G-GLC260703-01 | 文件编号 Document No. |  | GLC260703 | 文件名称 Document Name | 消防安全隐患排查与治理管理程序 |
| 文件版次 Document Rev. | B | 更改日期 Change Date |  | 2024-09-26 | 更改人 Revised by | 李晓堂 |
| 更改√ 作废 |  |  |  |  |  |  |
| 更改前内容 Before |  |  | 更改后内容 After |  |  |  |
| 5.1 质量安全部消防安全管理人员负责组织开展公司科研生产区域消防安全隐患排查与治理工作及监督管理；负责组织开展火灾自动报警系统装置监视、火警信号确认和处置及消防器材的维修维护工作；负责组织对消防给水管线定期进行检查，确保管网完好有效；负责对火灾风险识别和防火控制措施制定等进行技术指导。 5.2综合管理部消防安全管理人员负责组织对燃气用具、管路、油烟机等的定期维护、检测并出具报告。 5.3生产运营部技术员负责组织对公司科研生产临时用电审批和10kv高压电缆线路的定期维护、检测；负责组织对建筑物的防雷接地装置进行定期检测。 5.4 经营发展部技术员负责按照国家消防安全标准规范及实际需求对新建、改建、扩建项目设计和配置消防器材与设备设施。 6.1.1公司消防安全主管部门每月至少组织开展1次消防安全专项检查，对发现的问题下发FM0605-19 《安全环保检查通知单》或FM2605-13《隐患整改通知单》。 6.1.2 生产单位和物流仓储中心消防安全管理人员每月至少组织开展1次消防安全专项检查，并填写FM2607-01《厂级防火检查记录》、FM2607-02《班组级防火检查记录》。 6.1.3 各单位消防安全管理人员负责每月组织开展消防安全自查，自查应全覆盖所有责任区域，并在当月月底前（遇节假日需提前）填写FM2607-21《安全环保管理月报》通过安全管理室业务报表上报质量安全部。 6.1.4 各单位消防安全管理人员每年集中开展一次独立场所火灾危险源辨识并建立管理台账（FM2607-22火灾危险源辨识及控制措施管理台账），确保独立场所部门责任明确、标识清晰，如危险源发生变更，应及时更新并上报质量安全部。 6.1.5 各单位消防安全管理人员每年在供暖期前组织对独立建筑物或室外独立场所周围（含绿化面积）防火隔离带（≥6m）有效性进行专项检查。 6.5 生产运营部技术员每年组织对建筑物的防雷接地装置进行1次检测，其中易燃易爆场所检测不少于2次，并出具检测报告。 |  |  | 5.1 质量安全部消防安全管理人员负责组织开展公司科研生产区域消防安全隐患排查与治理工作及监督管理；负责组织开展火灾自动报警系统装置监视、火警信号确认和处置及消防器材的维修维护工作；负责组织对消防给水管线定期进行检查，确保管网完好有效；负责对火灾风险识别和防火控制措施制定等进行技术指导。 5.2综合管理部行政助理负责组织对排油烟系统的定期维护、检测并出具报告。 5.3生产运营部技术员负责组织对公司科研生产临时用电审批和10kv高压电缆线路的定期维护、检测；负责每年组织对建筑物的防雷接地装置进行1次检测，其中易燃易爆场所（见附录E）检测不少于2次，并出具检测报告。 5.4 规划发展部技术员负责按照国家消防安全标准规范及实际需求对新建、改建、扩建项目设计和配置消防器材与设备设施。 6.1.1质量安全部消防安全管理人员每月至少组织开展1次消防安全专项检查，对发现的问题下发FM0605-19 《安全环保检查通知单》或FM2605-13《隐患整改通知单》。 6.1.2 各单位消防安全管理人员负责每月组织开展消防安全自查，自查应全覆盖所有责任区域，并在当月月底前（遇节假日需提前）填写FM2607-21《安全环保管理月报》通过安全管理室业务报表上报质量安全部，其中生产单位和物流仓储中心需同时填写FM2607-01《厂级防火检查记录》、FM2607-02《班组级防火检查记录》。 6.1.3 各单位消防安全管理人员每年集中开展一次独立场所火灾危险源辨识并建立管理台账（FM2607-22火灾危险源辨识及控制措施管理台账），确保独立场所部门责任明确、标识清晰，如危险源发生变更，应及时更新并上报质量安全部。 6.1.4 各单位消防安全管理人员每年在供暖期前组织对独立建筑物或室外独立场所周围（含绿化面积）防火隔离带（距建筑物墙体≥6m）有效性进行专项检查。 6.5 电动车充电、停放管理 6.5.1 购买正规电动车并严禁改装线路，使用原装充电器。 6.5.2 严禁私拉电源、超负荷使用（严禁电动汽车在自行车棚充电）。 6.5.3 电动车电池无漏液、接线柱无锈蚀、接线牢固、线路完好；充电插座保持完好、车棚顶部无漏雨现象。 6.5.4 设置安全充电时长，严禁过充。 6.5.5 严禁电动自行车、电动三轮车、电瓶车在建筑内的走廊、楼梯间、安全出口处等公共区域停放、充电，确保现有充电场所和方式安全并做好日常监督管理（现场张贴操作规程），严禁长时间不用停放（僵尸车）。 6.5.6 杜绝在办公场所或者库房停放使用锂电池充电设备或为设备充电，确需停放和充电的，应当落实隔离、监护防范措施，确保充电期间不离人，防止发生火灾。 |  |  |  |
| 更改/作废原因：完善程序 Reason: |  |  |  |  |  |  |