淘汰落后用能管理程序
1 范围
本程序规定了公司淘汰落后用能的管理流程。
本程序适用于公司淘汰落后用能的管理。
本程序依据 GLG2615 节能双碳管理规则编制。
2 引用文件
GS23 能源管理手册
GLG2615 节能双碳管理规则
GLC261501 能源评审与年度节能双碳工作策划程序
GLC261509 环境保护“三同时”和节能审查管理程序
高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一至四批）
节能机电设备产品推荐目录
3 表格
3.1 规定表格
FM2615-03 淘汰机电设备清单及淘汰计划（见附件 3）
3.2 引用表格
FM2608-01 公司主要耗能设备台账
FM2605-13 隐患整改通知单
4 术语和定义
落后用能
国家明令淘汰的机电设备和工艺相关的设备或公司界定的能源利用效率较
低的设备。
5 职责
5.1 质量安全部安全管理室/双碳推进室负责跟踪更新《高耗能落后机电设备
（产品）淘汰目录》，负责汇总公司淘汰机电设备清单及淘汰计划，负责向上级

GLC261506-A
2
部门报送计划及总结。
5.2 各单位负责本单位资产内的淘汰落后用能识别，建立淘汰机电设备清单及
淘汰计划并组织淘汰。
6 规定
6.1 淘汰机电设备的识别
6.1.1 各单位对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》所列机电设备淘
汰目录全面筛查本单位现有国家明令淘汰的高耗能落后机电设备，一般包括变
压器、电机、水泵以及锅炉、压缩机、制冷机组等通用动力设备。
6.1.2 各单位按照 FM2615-03 编制淘汰机电设备清单并制定淘汰计划。
6.1.3 质量安全部识别国家最新发布的淘汰设备目录，各单位需对照相应目录
重新筛查。
6.2 淘汰机电设备的淘汰、更新
6.2.1 更新或新增的设备（国家或集团能效水平目录无要求的设备除外）需征
集质量安全部节能意见，能效等级应达到节能及以上水平，即二级及以上能效；
应急、临时使用或年运行时间不足 250 小时的能效等级应不低于准入水平，即
三级及以上能效。
6.2.2 各单位按照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批到第四批）
规定的淘汰范围及时限完成淘汰，未明确规定淘汰实现的设备（产品）应立即
淘汰。
6.3 淘汰机电设备清单及淘汰计划
6.3.1 各单位需将 FM2615-03 淘汰机电设备清单及淘汰计划于每年 2 月底前，
通过安全业务报表经部门责任人审批后，报送质量安全部安全管理室/双碳推进
室。
6.3.2 各单位在每年 9 月底前以清单形式逐项对计划完成情况进行总结，通过
安全业务报表经部门责任人审批后，报送质量安全部安全管理室/双碳推进室。
6.3.2 质量安全部汇总淘汰计划及总结报送上级单位。
6.4 淘汰机电设备的考核
6.4.1 质量安全部根据各单位报送的计划及总结情况，对各单位进行抽查，并
重点针对工作不扎实、总结不到位的单位按《经营绩效管理规则》进行考核。
7 程序

GLC261506-A
3
见附件 1: 26.15.6.1 淘汰设备管理流程模型
见附件 2: 26.15.6.1 淘汰设备管理流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制
FM2615-03 淘汰机电设备清单及淘汰计划由使用单位保存 5 年。