| 序号 | 淘汰类别 | 所属设备名称 | 厂房位置 | 淘汰设备名称 | 淘汰设备型号 | 功率（KW) | 数量 | 所属 淘汰目录 | 集团要求 最晚淘汰时间 | 计划淘汰时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | 喷漆间 | A03 | 电动机 | Y90L-2 | 2.2 | 2 | 第2批次 | 2027 | 2025.12 | 已纳入技改 |

淘汰机电设备清单及淘汰计划