能源碳排放统计分析与绩效管理程序
1 范围
本程序规定了公司能源碳排放统计分析与绩效管理的管理流程。
本程序适用于公司能源碳排放统计分析与绩效管理的管理。
本程序依据 GLG2615 节能双碳管理规则编制。
2 引用文件
GB/T 2589 综合能耗计算通则
GB/T 13234 用能单位节能量计算方法
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 33656 企业能源计量网络图绘制方法
JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范
中国航空工业集团有限公司温室气体排放核算方法与报告指南
GLG2615 节能双碳管理规则
3 表格
3.1 规定表格
FM2615-07 锅炉、空压机月份能源消耗统计表（见附件 3）
FM2615-08 碳排放量报表（见附件 4）
3.2 引用表格
FM2608-06 节能环保能源统计表
FM2605-13 隐患整改通知单
4 术语和定义
4.1 能源统计
是运用综合能源系统经济指标体系和特有的计量形式，采用科学统计分析
方法，研究能源的勘探、开发、生产、加工、转换、输送、储存、流转、使用
等各个环节运动过程、内部规律性和能源系统流程的平衡状况等数量关系的一

GLC261505-A
2
门专门统计。
5 职责
5.1 质量安全部安全管理室/双碳推进室负责公司能源/碳排放数据统计、分析
及能源统计报表、温室气体排放量、排放强度等资料报送工作；负责能源/碳排
放统计原始记录提取准确性、管理过程进行监督检查与考核，责组织制定能源
指标。
5.2 生产运营部生产保障室负责公司动能数据统计分析，负责跟踪、控制能源
指标完成情况，提出考核意见。
5.3 物流仓储中心负责公司柴油的统计、分析与上报；负责叉车节约用油指标
管理。
5.4 综合管理部负责公司汽油的统计、分析与上报；负责车辆节约用油指标管
理。
5.5 数字工程部负责提供公司工业总产值等相关信息，负责节能双碳考核工作。
5.6 规划发展部负责提供公司经营变化情况。
5.7 项目管理部负责提供公司项目变化情况。
5.8 各主要用能单位负责本单位能源/碳排放消耗数据的分析，并及时、准确
上报相关报表、报告、总结等资料；负责建立节能环保能源统计表 FM2608-06
及碳排放统计台账。
6 规定
6.1 能源数据统计
6.1.1 各单位节能双碳管理员每月应根据能源统计报表收集原始数据，根据原
始数据进行核算，同时保存核算方法及原始单据，确保数据真实、准确、可追
溯。各单位应有专人负责能源数据统计、上报工作，人员变动时应及时通知质
量安全部安全管理室/双碳推进室。
6.1.2 生产运营部生产保障室应于每月 25 日前将上月能耗数据提供至各生产
单位；数字工程部、综合管理部、生产运营部及各生产单位于每月 28 日前，将
FM2608-06 节能环保能源统计表和月份节能运行分析报告（参见附录 B）通过
安全管理业务报表，经单位负责人审批后上报，临时通知要求的报表或资料应
按要求在规定时间内上报。
6.1.3 生产运营部生产保障室应进行能源数据的统计，并对主要用能设备运行

GLC261505-A
3
情况进行分析，统计信息见表 FM2608-06、FM2615-07 包括（不限于）：
（1）空压机运行参数及有关数据；
（2）锅炉运行参数及外购热力供应有关数据；
（3）各单位用水量有关数据；
（4）各单位用电量、转供量等有关数据；
（5）动力供应、保障、运行环节的其他数据及设备信息等；
（6）使用光伏发电的用电量数据。
6.1.4 能源损耗分析
6.1.4.1 供电损耗计算方法及管理要求
供电损耗 = 高压端总输入电量–用户端电量总和
供电损失率 =（高压端总输入电量–用户端电量总和）/高压端总输入电量
生产运营部生产保障室建立月度供电损耗计算表，该表格汇总高压端总输
入电量和各用户端月度用电量，然后计算出供电损耗和供电损失率。
6.1.4.2 供水损失计算方法及管理要求
供水损失 =入公司用水总量–用户端用水量总和
供水损失率 =（入公司用水总量–用户端用水量总和）/入公司用水总量
生产运营部生产保障室建立月度供水损耗计算表，该表格汇总用水总量和
各用户端用水量，然后计算出供水损失和供水损失率。
6.2 主要用能部门能源利用运行分析
各主要用能部门每月结合本部门能源利用情况分析，形成节能双碳运行分
析报告（参见附录 B）。内容应包括但不限于节能措施计划完成情况、能源指标
完成情况、能源绩效分析、主要用能单元能源绩效改善情况。
6.2.1 节能措施计划完成情况
收集本部门年度节能措施计划完成情况。对已完成的项目评估节能效果，对未
按期完成的，做出说明和后期安排。
6.2.2 能源指标完成情况
统计本阶段能源数据、年累计数据，并与指标对比，核算指标上下浮动比
例。
6.2.3 能源绩效分析
6.2.3.1 静态因素变化：如产品结构调整、设备设施重大变化、工艺及要求重
大调整、生产作业模式重大变化等；
6.2.3.2 相关变量变化：如产量、环境温度等，注意剔除统计口径造成的误差。
如果相关变量与能源消耗量正相关性强，可采用一次线性回归分析；

GLC261505-A
4
6.2.3.3 节能项目产生的节能效果或能源管理提升带来的节能效果；
6.2.3.4 主要用能单元经济运行方案制定、修改情况及执行效果。
6.2.4 主要用能单元能源绩效改善情况
6.2.4.1 各单位统计所属各主要用能单元能源绩效完成情况，各主要用能单元
经济运行特征值，做环比、同比分析。针对存在问题的主要用能单元进行进一
步的调查分析，评估现行经济运行方案执行情况和有效性，拟定整改措施，如
果问题出在执行，要严肃作业纪律；
6.2.4.2 如果问题出在经济运行方案本身，则需重新策划经济运行方案。
6.3 公司能源利用情况分析
6.3.1 节能措施计划完成情况
汇总各部门年度节能措施计划完成情况，对已完成项目的评估节能效果。
6.3.2 能源指标完成情况
统计本阶段能源数据、年累计数据，并与指标对比，核算指标上下浮动比例。
6.3.3 能源绩效分析
6.3.3.1 静态因素变化：如产品结构调整、设备设施重大变化、工艺及要求重
大调整、生产作业模式重大变化等；
6.3.3.2 相关变量变化：如产量、环境温度等，注意剔除统计口径造成的误差；
如果相关变量与能源消耗量正相关性强，可采用一次线性回归分析；
6.3.3.3 重大节能项目产生的节能效果或重要能源管理提升带来的节能效果；
6.3.3.4 主要用能单元经济运行方案制定、修改情况及执行效果。
6.3.4 发现存在问题的主要用能部门后，再从该部门能源分析中找出存在问题
的主要用能单元，统计分析其经济运行特征值，召开分析会，最终聚焦主要问
题。针对存在的问题制定整改措施。
6.4 碳排放数据统计分析
6.4.1 公司以企业法人或视同法人的独立核算单位为核算边界，核算和报告生
产系统边界内固定设施和移动设施所产生的二氧化碳排放。
6.4.2 各单位节能双碳管理员应识别边界内的化石燃料燃烧（汽油、柴油等）、
过程排放、净购入使用的热力电力确定排放因子。当本单位排放因子出现变化
时，应及时上报质量安全部。
6.4.3 各单位节能双碳管理员通过排放因子法计算二氧化碳排放总量，即该部
分排放量为活动数据与温室气体排放因子的乘积。用于核算碳排放量的系数由
质量安全部发布。
6.4.4 各单位节能双碳管理员应在每月 28 日前通过安全管理业务报表附件上传

GLC261505-A
5
形式经单位负责人审批后上报本单位上月份碳排放数据，相关统计数据以及计
算信息见表 FM2615-08。
6.4.5 各单位节能双碳管理员开展碳排放分析工作，包括碳排放量和指标分析、
碳排放结构分析、主要用能单元、系统、设备碳排放及指标分析等，于每月 28
日前通过安全管理业务报表上报碳排放上月份运行分析结果，临时通知要求的
报表或资料应在规定时间内上报。
6.4.6 安全管理室/双碳推进室对各单位上报的碳排放分析结果进行审核，核
算有关数据和指标。对公司各单位上报的碳排放分析结果以及表 FM2615-08，及
时统计汇总、分析、验证、总结。
6.4.7 碳排放统计分析工作应保证及时性、规范性、准确性。质量安全部安全
管理室/双碳推进室对瞒报、迟报、漏报、误报等情况进行考核及责任追究。
6.4.8 数字工程部在每月 28 日前将上个月公司工业产值数据报送质量安全部
安全管理室/双碳推进室。
6.4.9 规划发展部、项目管理部当出现以下（不限于）生产经营变化情况时，
应立即上报质量安全部：
a.公司合并、关停或搬迁情况；
b.核算边界变化情况；
c.主要生产运营系统关停或新增项目生产等情况。
6.4.10 质量安全部安全管理室/双碳推进室完成二氧化碳排放总量的统计及核
算，并编入温室气体排放报告。于每年 1 月 31 日前编制上一年度的温室气体排
放报告。并由质量安全部长期保存。
6.4.11 根据上级主管部门的要求报送温室气体排放报告及相关支撑材料。
6.4.12 温室气体排放报告编制完成后，应由法定代表人（或授权代表）签字
并加盖公章。
6.5 能源碳排放数据质量管理
6.5.1 质量安全部安全管理室/双碳推进室对各单位上报的有关数据和能源运
行分析进行审核并核算。
6.5.2 能源统计分析工作应保证及时性、规范性、准确性。质量安全部安全管
理室/双碳推进室对瞒报、迟报、漏报、误报等情况进行考核及责任追究。
6.5.3 各单位应保留相关的支付票据等材料，作为能源/碳排放数据支撑凭证。
7 程序
见附件 1: 26.15.5.1 能源/碳排放统计分析管理流程模型

GLC261505-A
6
见附件 2: 26.15.5.1 能源/碳排放统计分析管理流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
GLB261505-01 节能双碳考核和激励管理标准
9 记录控制
9.1 FM2615-07 锅炉、空压机月份能源消耗统计表由使用单位保存 10 年。
9.2 FM2615-08 碳排放量报表由使用单位长期保存。